## Sheet1
之江饭店搬迁工程弱电设备及安装报价清单
序号 | 设备名称 | 品牌 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 备注
1、网络
1 | 万兆交换机48口 | 国产 | 48千兆电口4万兆SFP+，可网管交换机 | 台 | 1 | 万兆接入
2 | 接入交换机48口 | 国产 | 48千兆电口4千兆光口，可网管交换机 | 台 | 2
3 | 接入交换机48口 | 国产 | 48千兆电口4千兆光口，可网管交换机 | 台 | 2 | 甲供
4 | POE交换机 | 国产 | 24千兆电口2千兆光口 | 台 | 2 | 至少配一台
5 | 无线面板AP | 国产 | AirEngine 5762S-12W | 台 | 8 | 可利旧
6 | 无线吸顶AP | 国产 | AirEngine 5760-10 | 台 | 9 | 可选
7 | POE电源 | 国产 | 48V0.56A | 只 | 1 | 二楼用
8 | 无线认证 | 国产 |  | 授权 | 17 | 备用
9 | 光模块 | 国产 | OMXD30000 | 只 | 4 | 内外网各一对
10 | 网络设备小计
9、综合布线
1 | 网络配线架 | 金浪 | 6类24口 | 只 | 8
2 | 理线架 | 金浪 | 1U水平理线 | 只 | 20
3 | 网络跳线 | 金浪 | 2米 | 条 | 300 | 机房端口
4 | 光纤跳线 | 中芯 | 3米单模 | 对 | 4
5 | 双孔信息点(双网)(面板+模块) | 金浪 | 86型6类卡接白色 | 套 | 94 | 按照实际工程量核算
6 | 单孔信息点(单网)(面板+模块) | 金浪 | 86型6类卡接白色 | 套 | 60 | 按照实际工程量核算
7 | PDU | 公牛 | 8位1U | 只 | 2
8 | 网格桥架 | 国产 | 卡博菲款 | 米 | 6
9 | 机柜 | 国产 |  | 只 | 2 | 甲供
10 | 水晶头 | 金佳 | 6类 | 盒 | 4
11 | 辅料 | 国产 | 标签、轧带、胶布、软管 | 批 | 1
13 | 综合布线设备小计
A | 施工费 |  | 线缆设备卡接、线缆点位标识、设备安装调试，出点位图 | 点 | 310 | 按照实际工程量核算
B | 项目合计
此工程综合布线范围为：1、水平布线子系统、垂直布线子系统、设备间子系统，不包含工作区子系统