## Sheet1
浙江省新华医院ICU改造项目预算
序号 | 分项名称 | 合价 |  |  | 备注
1 | 装修整改
2 | 合计
3 | 运输、机械费
4 | 管理费
5 | 税金
6 | 总计 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
编制说明：
1.本预算为浙江省新华医院ICU净化区域改造预算。以上预算按现场情况初步整理。不包含未列项目；
序号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
一 | ICU病房整改 | [7 empty] | 0
1 | 拆除工程 | 原有建筑饰面拆除及清理 | m2 | 26
2 | 不锈钢门套 |  | 樘 | 5
3 | 地板胶修补 |  | 项 | 1
4 | 隔墙 |  | 项 | 1
5 | 手动气密封子母门 | 1521GMB2 | 樘 | 1 |  |  | 欧美特、顺希
6 | 门洞封闭 |  | 项 | 2
7 | 设备带 |  | 米 | 18 |  |  | 宇峰，翔安
8 | 气体终端 | 德标:氧气，吸引 | 套 | 14 |  |  | 宇峰，翔安 | 58 | 812
9 | 铜管Ф15 | 焊接、压力试验及吹、洗设计要求：管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | 米 | 52 |  |  | 海量、永享、宏泰 | 58 | 3016
10 | 铜管Ф12 |  | 米 | 32
11 | 阀门 | 1、名称：铜球阀(含球阀配套牙嘴+活接) 2、连接形式：焊接 | 套 | 8 |  |  | 宇峰，翔安
12 | 插座 | 2+3多功能插座 | 套 | 28 |  |  | 每个床位4套
13 | 电线 | 1.名称:BV-2.5 | m | 140
14 | 安装辅材 | 管道支架 线管等 | 项 | 1
16 | 护士站 |  | 项 | 1
17 | 开门洞 | 自动门门洞 | 项 | 1
18 | 自动门 | 1.门代号及洞口尺寸:双开自动门1521BTM2-1 | 项 | 1 |  |  | 欧美特、顺希
二 | ICU谈话间整改
19 | 隔墙 | 1.彩钢板隔墙 | m2 | 12
20 | 砖砌体拆除 | 1.新开窗口 | 项 | 1
21 | 谈话窗拆除 |  | 项 | 1
22 | 气密单开门 | 900*2100 | 项 | 1
23 | 对外谈话窗 |  | 项 | 1
三 | 值班室整改
23 | 拆除工程 | 1.拆除原来吊顶 2.建筑垃圾清理及外运 | 项 | 1
24 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨骨架 2.石膏板基层 3.刮腻子，涂料三遍 | m2 | 30
25 | 隔墙 | 1.彩钢板隔墙 | m2 | 10.65
26 | 电 | 电线，开关，插座 | 项 | 1
27 | 净化灯盘 | LED灯 | 套 | 6
28 | 做乳胶漆 | 腻子+无菌涂料三遍 | m2 | 95 |  |  | 立邦、多乐士
29 | 气密单开门 | 900*2100 | 项 | 1
30 | 增加空调通风 |  | 项 | 1 |  |  | 风机盘管，风口，管路安装
四 | 产科整改
31 | 拆除工程 | 原有建筑饰面拆除及清理 | 项 | 1
32 | 不锈钢门套 |  | 樘 | 1
33 | 地板胶修补 |  | 项 | 1
34 | 二联情报面板移位 | 开孔，布线路 | 项 | 1
35 | 设备带移位 | 三气管路+电源 | 项 | 1
36 | 吊顶拆除、复位 |  | 项 | 5
五 | 技术措施
37 | 材料二次上楼 | 1.本工程为零星改造，所有材料需要人工二次搬运上楼 | 项 | 1
38 | 施工区临时搭设封闭围挡 | 1.施工区内不影响其他空间正常使用，需要临时搭设封闭围挡 | 项 | 1 |  |  | 1、防尘防火措施；2、供水管路，电源线路安全措施；3、医气管路安全措施；4、净化系统送风口回风口封装隔离措施；5、竣工后净化指标检测
39 | 建筑垃圾统一装袋外运 | 1.本工程需要建筑垃圾统一装袋按指定时间段外运 | 项 | 1
40 | 合计 | [7 empty] | 0