## 投标总价封面
投 标 总 价
招 标 人:
工 程 名 称: | 门诊泌尿外科、妇产科、检验科提升改造工程项目
投 标 总 价 | (小写):
(大写):
投 标 人: |  |  | ( 单位盖章 )
法 定 代 表 人: |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | （造价专业人员签字及盖执业专用章）
编 制 时 间:

## 表1-1-2 【不含单列】单位工程报价汇总表
表1-1-2 单位工程报价汇总表
工程名称:门诊泌尿外科、妇产科、检验科提升改造工程项目
单位工程名称:门诊泌尿外科、妇产科、检验科提升改造工程项目
序号 | 内容 | 报价合计 (元) | 房屋建筑与装饰工程
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单(1+2)
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单
四 | 规费
五 | 税金[(一 + 二 + 三 + 四）*9%]
六 | 总报价(一+二+三+四+五) |  | - | - | - | -
总报价(大写):
投标人：（盖章） |  |  | 法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

## 1_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:门诊泌尿外科、妇产科、检验科提升改造工程项目-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
三层泌尿外科走廊<一>
1 | 011104002034 | 竹、木（复合）地板 | 5厚SPC锁扣地板，含压条 清理平整后国产优质防潮膜 原地面水磨石基层 详见节点图JD-03 | m2 | 36.9
2 | 011105006035 | 金属踢脚线 | 100mm黑色不锈钢踢脚线 | m | 21
3 | 011302001048 | 吊顶天棚 | 铝扣板吊顶（选型） 轻钢主龙骨@<1200,Φ8吊杆@<1200 配套轻钢龙骨,按实际起拱2~5mm 钢筋混凝土楼板基层 | m2 | 36.9
4 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1、安装3mm乳白色铝塑板 2、基层清理，胶粘（含阴阳角收口，含与门框、与吊顶顶面收口打胶、美缝处理 | m2 | 45.31
5 | Z010808008007 | 成品门套 | 走廊木制门套 | m | 18.3
6 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 送风口 600*600 | 个 | 6
三层泌尿外科走廊<二>
7 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1、平整场地 2、混凝土种类：32厚商品混凝土 3、混凝土强度等级C25 | m2 | 1.5
8 | 011104002035 | 竹、木（复合）地板 | 5厚SPC锁扣地板，含压条 清理平整后国产优质防潮膜 原地面水磨石基层 详见节点图JD-03 | m2 | 30.38
9 | 011105006036 | 金属踢脚线 | 100mm黑色不锈钢踢脚线 | m | 21.28
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:门诊楼1-4层装修改造工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 011302001049 | 吊顶天棚 | 铝扣板吊顶（选型） 轻钢主龙骨@<1200,Φ8吊杆@<1200 配套轻钢龙骨,按实际起拱2~5mm 钢筋混凝土楼板基层 | m2 | 30.38
11 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1、安装3mm乳白色铝塑板 2、基层清理，胶粘（含阴阳角收口，含与门框、与吊顶顶面收口打胶、美缝处理 | m2 | 50.88
12 | 011210002002 | 金属隔断 | 轻钢龙骨隔墙:双层12mm石膏板+75(或100)系龙骨内含50mm岩棉+双层12mm石膏板; | m2 | 15.88
13 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 1、安装3mm乳白色铝塑板 2、基层清理，胶粘（含阴阳角收口，含与门框、与吊顶顶面收口打胶、美缝处理 | m2 | 11.17
14 | 010801002046 | 木质门带套 | 成品定制门 1000*1980 免漆板木饰面门套 磨砂钢化玻璃 免漆板木饰面门 含配套五金 | 樘 | 3
15 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 送风口 600*600 | 个 | 6
四层妇产科诊室<7间>
16 | 010801002047 | 木质门带套 | 成品定制门 1000*1980 免漆板木饰面门套 磨砂钢化玻璃 免漆板木饰面门 含配套五金 | 樘 | 7
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:门诊楼1-4层装修改造工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
17 | 011104002036 | 竹、木（复合）地板 | 5厚SPC锁扣地板，含压条 清理平整后国产优质防潮膜 原地面水磨石基层 详见节点图JD-03 | m2 | 103.95
18 | 011105006037 | 金属踢脚线 | 100mm黑色不锈钢踢脚线 | m | 109.2
19 | 011302001050 | 吊顶天棚 | 铝扣板吊顶（选型） 轻钢主龙骨@<1200,Φ8吊杆@<1200 配套轻钢龙骨,按实际起拱2~5mm 钢筋混凝土楼板基层 | m2 | 103.95
20 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 1、安装3mm乳白色铝塑板 2、基层清理，胶粘（含阴阳角收口，含与门框、与吊顶顶面收口打胶、美缝处理 | m2 | 23.1
21 | 011407001038 | 墙面喷刷涂料 | 白色防水釉面漆 满批专用高强耐水腻子 | m2 | 230.85
22 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 送风口 600*600 | 个 | 6
四层妇产科走廊
23 | 010801002048 | 木质门带套 | 成品定制门 1000*1980 免漆板木饰面门套 磨砂钢化玻璃 免漆板木饰面门 含配套五金 | 樘 | 3
24 | 011104002037 | 竹、木（复合）地板 | 5厚SPC锁扣地板，含压条 清理平整后国产优质防潮膜 原地面水磨石基层 详见节点图JD-03 | m2 | 43.79
25 | 011105006038 | 金属踢脚线 | 100mm黑色不锈钢踢脚线 | m | 22
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:门诊楼1-4层装修改造工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 011302001051 | 吊顶天棚 | 铝扣板吊顶（选型） 轻钢主龙骨@<1200,Φ8吊杆@<1200 配套轻钢龙骨,按实际起拱2~5mm 钢筋混凝土楼板基层 | m2 | 43.79
27 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 1、安装3mm乳白色铝塑板 2、基层清理，胶粘（含阴阳角收口，含与门框、与吊顶顶面收口打胶、美缝处理 | m2 | 58.57
28 | Z010808008009 | 成品门套 | 走廊木制门套 | m | 6.36
29 | 01B001 | 装饰铝板 | 1、楼地板伸缩缝 2、安装1430×500拉槽粘粘 | m2 | 0.715
30 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 送风口 600*600 | 个 | 6
检验科
31 | 011210002003 | 金属隔断 | 钢制隔墙系统 | m2 | 30
32 | 011302001052 | 石膏板吊顶修复 | 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、单层9.5mm厚天棚石膏板平面 3、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 35
33 | 03B001 | 设备安装 | 1、给排水二次拆除复位 2、电源插座、开关调整 3、设备挪移，保护复位 | 项 | 1
34 | 011207001008 | 墙面装饰板 | 1、安装3mm乳白色铝塑板 2、基层清理，胶粘（含阴阳角收口，含与门框、与吊顶顶面收口打胶、美缝处理 | m2 | 20
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:门诊楼1-4层装修改造工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
35 | 03B002 | 拆除、外运、处置费用 | 1.根据现场实际情况其他需拆除的所涉及的费用(各类柜子、顶、地、墙面需铲除部分的拆除等） 2.整个项目垃圾清理、外运、处置的费用 3.不改造部分的成品保护，请投标单位综合考虑报价 | 项 | 1
电气系统
36 | 030404017016 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:1AP，含配电箱及箱内元器件，具体配置详见系统图 3.接线端子材质、规格:含接线端子接线 4.安装方式:挂墙 5.含接地 | 台 | 2
暖通系统
37 |  | 空调系统 | 1、风机盘管末端更换，含配套附件 2、减震器、支架制作安装、除锈安装3、盘管旧机拆除 | 台 | 6
38 | 01B002 | 零星工程 | 管线梳理、设备保护性二次拆装 | 项 | 1
39 | 01B003 | 零星工程 | 综合布线 管线梳理、设备保护性二次拆装 | 项 | 1
40 | 01B004 | 零星工程 | 空调系统 管线梳理、设备保护性二次拆装 | 项 | 1
合计

## 1_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:门诊泌尿外科、妇产科、检验科提升改造工程项目
单位工程及专业工程名称:门诊泌尿外科、妇产科、检验科提升改造工程项目 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 ( 元 ) | 合 价 ( 元 ) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
技术措施
[请输入分部名称]
1 | 011701006001 | 脚手架 | 脚手架搭拆费 | m2
合 计