1.技术与配置要求

| 序号 | 项目名称 | 设备名称 | 招标要求 | 单位 | 数量 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸湿化治疗仪 | 呼吸湿化治疗仪 | 主机可显示设置及实时监测的参数有：气体流量，气体温度，气体氧浓度。 | 台 | 16 | 6 | 96 |  |
| 2 | 注射泵和输液泵 | 单道微量注射泵 | 可识别不同品牌/规格针筒，带蓄电功能 | 台 | 48 | 0.3 | 14.4 |  |
|  |  | 双道微量注射泵 | 可识别不同品牌/规格针筒，带蓄电功能 | 台 | 29 | 0.6 | 17.4 |  |
|  |  | 输注工作站 | 每套含3个注射泵和1个输液泵，要求可与医院信息系统对接 | 套 | 7 | 6 | 42 |  |
|  |  | 输液泵 | 供医院内对患者进行恒速输注药液时使用 | 台 | 2 | 1 | 2 |  |
| 3 | 血压计 | 医用全自动电子血压计 | 臂筒式全自动电子血压计 | 台 | 3 | 2.5 | 7.5 |  |
|  |  | 医用电子血压计 | 小型移动式电子血压计 | 台 | 17 | 0.4 | 6.8 |  |
| 4 | 压缩雾化机 | 压缩雾化机 | 雾化颗粒直径在1~5μm之间 | 台 | 3 | 0.5 | 1.5 |  |
|  |  | 压缩雾化机 | 雾化颗粒直径在1~5μm之间 | 台 | 12 | 0.2 | 2.4 |  |
| 5 | 离心机 | 离心机I | 高速冷冻离心机（不少于96孔） | 台 | 1 | 8 | 8 |  |
|  |  | 离心机II | 高速多管架离心机（不少于96孔） | 台 | 1 | 8 | 8 |  |
|  |  | 离心机III | 高速多管架离心机（不少于96孔） | 台 | 2 | 4 | 8 |  |
|  |  | 离心机IV | 小型台式低速离心机（12孔） | 台 | 5 | 1 | 5 |  |
| 6 | 离心机（血库专用） | 离心机V | 血库专用离心机（可调节模式） | 台 | 1 | 8 | 8 |  |
| 7 | 生物安全柜 | 生物安全柜 | 一台外尺寸小于1.1米，一台外尺寸小于0.9米 | 台 | 2 | 4 | 8 |  |
| 8 | 生物显微镜 | 生物显微镜 | 4台普通双目生物显微镜，1台后期可加装相机 | 台 | 5 | 2 | 10 |  |
| 9 | 红蓝光治疗仪 | 红蓝光治疗仪 | 红光及蓝光双头照射 | 台 | 1 | 5 | 5 |  |
| 10 | 间歇脉冲加压抗栓系统 | 间歇脉冲加压抗栓系统 | 用于促进血液循环，防止深静脉血栓、肺栓塞等（非单一的空气波循环治疗，以医疗器械注册证为准），使用可重复性气囊，每台配4个气囊 | 台 | 13 | 3 | 39 |  |
| 11 | 全胸振荡排痰机 | 全胸振荡排痰机 | 全胸背心型，使用可重复型背心，每台配2个背心2个束带 | 台 | 4 | 5 | 20 |  |
| 12 | 医用控温仪 | 医用控温仪 | 使用可重复型盖毯，每台配两条盖毯 | 台 | 1 | 8 | 8 |  |
| 13 | 医用升温毯 | 医用升温毯 | 使用可重复型盖毯，每台配两条盖毯 | 台 | 3 | 4 | 12 |  |
| 14 | 动静脉足泵系统 | 动静脉足泵系统 | 用于促进足底血液回流（以医疗器械注册证为准） | 台 | 4 | 5 | 20 |  |
| 15 | 内镜清洗设备 | 内镜清洗工作站 | 可根据医院需求定制槽位数量 | 套 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  | 全自动内镜清洗消毒机 | 软镜清洗消毒机，可适用多种清洗剂 | 台 | 1 | 6 | 6 |  |
| 16 | 体外膈肌起搏器 | 体外膈肌起搏器 | 适用于慢阻肺、慢性呼吸衰竭患者的康复辅助治疗 | 台 | 9 | 5 | 45 |  |
| 17 | 胰岛素泵 | 胰岛素泵 | 用于糖尿病患者的皮下胰岛素输注 | 台 | 5 | 4 | 20 |  |
| 18 | 肛肠检查治疗仪 | 肛肠检查治疗仪 | 可适配各种品牌的肛肠镜 | 套 | 1 | 12 | 12 |  |
| 19 | 气压止血器 | 气压止血器 | 双通道 | 台 | 1 | 6 | 6 |  |

- 2.商务要求

- 2.1 质保期 整机保修≥3年

- 2.2 交货时间，交货地点：自合同签订之日起一个月送至指定地点

- 2.3 运行成本，维修成本：投标人应在投标文件中提供常用配件、消耗品或易耗品价格清单。承诺设备使用期内常用配件及消耗品的供应价，不得高于配件及消耗品报价清单的价格。投标时出具承诺书。

- 2.4 售后服务方案：投标人应在投标文件中提供售后服务方案，如售后服务机构备品备件储备，售后服务机构技术服务人员情况。（技术服务人员情况需提供人员社保、资质等情况）

- 2.5 一次性耗材：投标设备如有一次性专用耗材，投标时提供设备配套使用耗材在浙江省两定机构医疗保障信息平台集中采购（产品采购类型：中标产品）或阳光采购编码（提供截图）（不包含挂网的自行采购产品）。列明专用耗材价格、型号、注册证号等信息，耗材价格作为重要参考依据，无耗材报价的默认为该设备无需耗材。