**附件一、 分项报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | 各项费用组成 | | | 单位 | | | 数量 | | | 单价（元） | | | 合计（元/年） | | | 备注 | |
| 一、末端清洗维护 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 全院风机盘管清洗消毒维保 | | | 台 | | | 879 | | |  | | |  | | | 整机清洗一年一次，过滤网清洗消毒一个月一次 | |
| 2 | | 三菱重工VRV空调室外机清洗消毒维保 | | | 台 | | | 17 | | |  | | |  | | | 翅片清洗一年二次 | |
| 3 | | 三菱重工VRV空调室内机清洗消毒维保 | | | 台 | | | 101 | | |  | | |  | | | 整机清洗一年一次，过滤网清洗消毒一季度一次 | |
| 4 | | 新风机组清洗消毒维保 | | | 台 | | | 34 | | |  | | |  | | | 整机清洗一年一次，过滤网清洗消毒一个月一次 | |
| 5 | | 箱式离心风机（送风）清洗消毒维保 | | | 台 | | | 47 | | |  | | |  | | |  | |
| 6 | | 壁式轴流风机清洗消毒维保 | | | 台 | | | 10 | | |  | | |  | | |  | |
| 7 | | 静音风机清洗消毒维保 | | | 台 | | | 5 | | |  | | |  | | |  | |
| 8 | | | 小计 | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 二、主机设备及配套设备维修维保 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 约克离心式冷水机组（YKCPCKO75ENH）维保 | | | 台 | | | 2 | | |  | | |  | | | 含冷凝器清洗、开关机、巡检、保养维护、维修、24小时值守等 | |
| 2 | | 约克螺杆式冷水机组（YVWE420CA50A）维保 | | | 台 | | | 1 | | |  | | |  | | | 含冷凝器清洗、开关机、巡检、保养维护、维修、24小时值守等 | |
| 3 | | 冷却水泵e1610 6E | | | 台 | | | 3 | | |  | | |  | | | 巡检、保养维护、维修等 | |
| 4 | | 冷却水泵e1610 5D | | | 台 | | | 2 | | |  | | |  | | | 巡检、保养维护、维修等 | |
| 5 | | 冷冻水泵e1610 6D | | | 台 | | | 3 | | |  | | |  | | | 巡检、保养维护、维修等 | |
| 6 | | 冷冻水泵e1610 5D | | | 台 | | | 2 | | |  | | |  | | | 巡检、保养维护、维修等 | |
| 7 | | 冷却塔清洗维护 | | | 项 | | | 1 | | |  | | |  | | | 清洗、巡检、保养维护、维修等 | |
| 8 | | | 小计 | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 三、24小时值班及驻点清洗维修人员岗位数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 人员岗位名称 | | | 单位 | | | 数量 | | | 单价  （元/岗） | | 分项岗位费用  （元/月） | | | | 分项岗位费用  （元/年） | | 工作时间安排 |
| 1 | 驻点清洗维保人员 | | | 岗 | | |  | | |  | |  | | | |  | | 白班8小时1人（8:00-17:00），中晚班8小时1人（ |
| 2 | 维修及24小时值班人员 | | | 岗 | | |  | | |  | |  | | | |  | | 中央空调机房内全年每日24小时值守，每班8小时，三班四运转 |
| 3 | | | 小计 | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 四、维修材料费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 维修材料费 | | | 项 | | | 1 | | |  | | |  | | | 预估费用 | |
| 2 | | | 小计 | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 预算总价（一+二+三+四） | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |