| 1 | 空调（三相五匹柜式空调） | 技术参数： - 季节能效比：3.05全年能源消耗率:2.85 - 能效等级：3级（按照GB 19576-2019《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》 - 额定制冷量：12010(W) - 额定制热量：13200(W) - 电辅热：3200(W) - 电源规格：3-380-50（PH-V-Hz） - 额定功率制冷：4000（W） - 额定功率制热：4080（W） - 空调尺寸：587*1882*394(室内宽×高×深) - 空调质量：57.5（kg） - 空调尺寸：977*1260*412(室外宽×高×深) - 空调质量：95（kg） - 运行噪音：低档-高档46-50（室内） - 运行噪音：超强档低于《GB/T 17758-2023》（室内） - 运行噪音：≤60（室外） - 循环风量：2050（m3/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |