## 检验试剂
检验科部分试剂目录
标项号 | 产品名称 （或同类产品） | 单位 | 产品描述及要求 | 试剂设备配套情况
dy-3-001 | 乙型肝炎病毒-DNA检测试剂盒 | 人份 | ①方法学：PCR-荧光探针法； ②线性范围：1.0*102-5.0*108; ③开封稳定周期：反复冻融5次； ④定标周期：每检测批次； ⑤最低检测限：30IU； ⑥批间精密度CV<5.00% | 设备为PCR设备
dy-3-002 | 人类ALDH2基因检测试剂盒 | 人份 | 1.方法学：PCR-荧光探针法； 2.开封稳定周期：反复冻融5次； 3.批间精密度CV<5.00%。 | 设备为PCR设备
dy-3-003 | 细胞因子联合检测试剂盒 | 盒 | 1.方法学：免疫荧光法； 2.提供细胞因子联合检测及其所有的配套试剂，由投标商列出清单； 3.产品必须已经获得国家临床上市注册许可，所投项目在省内三甲综合性医院有使用（以发票为准）。 4.适用于BD Matecyte（2激光8色）流式细胞仪器。 5.必须配送响应及时，根据医院要求退换货。 | 设备为BD Matecyte（2激光8色）流式细胞仪