## 消毒供应中心
消毒供应中心部分耗材目录
标项号 | 产品名称 （或同类产品） | 单位 | 产品描述及要求
dy-5-001 | 医用灭菌包装无纺布 | 张 | 1.规格100cm*100cm,每张重量≥60g 2.规格＜100cm*100cm，每张重量≥45g; 3.产品符合YY/T0698.2-2022要求，提供CMA资质认证的检测报告
dy-5-002 | 清洗刷 | 个 | 管腔器械清洗刷、强力清洗刷、套管刷、湿化器刷、双头清洗刷等
dy-5-003 | 过氧化氢四类卡 | 片 | 1.用于低温等离子每个灭菌包的灭菌效果监测； 2.符合4类卡综合参数要求，准确监测温度、湿度、气体浓度、灭菌时间等变化，并具有稳定性，灭菌资料保留3年颜色无变化3.提供CMA资质认证的第三方相关参数检测报告。
dy-5-004 | 医用平卷料 | 卷并片 | 1.结构组成符合国家医用纸塑包装材料要求； 2.适用于多种灭菌方式，包括压力蒸汽灭菌、EO灭菌、低温甲醛灭菌以及低温过氧化氢灭菌； 3.型号齐全，裁剪型可根据本科室需求裁剪： 4.提供CMA资质认证的第三方相关参数检测报告。
dy-5-005 | 清洗效果测试卡 | 片 | 1.能检测清洗消毒机及超声清洗机的清洗效果 2.存储条件以常温为佳，性能稳定 3.需配备装置的，免费提供装置 4.有效性提供相关检测报告