附件三、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维保电梯清单 | | | | | | |
| **序号** | **电梯品牌** | **维保单位** | **速度m/s** | **额定载荷** | **电梯梯龄** | **电梯层高** |
| 1 | 三菱1号梯 | 上海三菱电梯有限公司浙江分公司 | 1.75 | 1800 | 2008年 | 21 |
| 2 | 三菱2号梯 | 1.75 | 1800 | 2008年 | 21 |
| 3 | 三菱3号梯 | 1.75 | 1800 | 2008年 | 19 |
| 4 | 三菱4号梯 | 1.75 | 1800 | 2008年 | 19 |
| 5 | 三菱5号梯 | 2.5 | 1050 | 2008年 | 19 |
| 6 | 三菱6号梯 | 2.5 | 1050 | 2008年 | 18 |
| 7 | 三菱7号梯 | 2.5 | 1050 | 2008年 | 20 |
| 8 | 三菱8号梯 | 2.5 | 1050 | 2008年 | 20 |
| 9 | 三菱9号梯 | 1.75 | 1800 | 2008年 | 20 |
| 10 | 三菱11号梯 | 1.6 | 1050 | 2005年 | 5 |
| 11 | 三菱12号梯 | 1.6 | 1050 | 2005年 | 5 |
| 12 | 奥的斯10号梯 | 奥的斯机电电梯有限公司杭州分公司 | 1 | 1000 | 1999年 | 6 |
| 13 | 奥的斯13号梯 | 1 | 1600 | 2016年 | 7 |
| 14 | 奥的斯14号梯 | 1 | 1600 | 2016年 | 7 |
| 15 | 霍普曼（食堂） | 杭州霍普曼电梯有限公司 | 0.35 | 200 | 2008年 | 3 |
| 16 | 霍普曼（供应室） | 0.35 | 200 | 2008年 | 4 |
| 17 | 霍普曼（药房） | 1 | 200 | 2008年 | 15 |