附件四、报价表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | 各项费用组成 | 单位 | 数量 | 单价  （元） | | | 合计  （元/年） | 备注 | |
| 一、末端清洗维护 | | | | | | | | | | |
| 1 | | 全院风机盘管清洗消毒维保 | 台 | 879 |  | | |  | 整机清洗一年一次，过滤网清洗消毒一个月一次 | |
| 2 | | 三菱重工VRV空调室外机清洗消毒维保 | 台 | 17 |  | | |  | 翅片清洗一年二次 | |
| 3 | | 三菱重工VRV空调室内机清洗消毒维保 | 台 | 101 |  | | |  | 整机清洗一年一次，过滤网清洗消毒一季度一次 | |
| 4 | | 新风机组清洗消毒维保 | 台 | 34 |  | | |  | 整机清洗一年一次，过滤网清洗消毒一个月一次 | |
| 5 | | 箱式离心风机（送风）清洗消毒维保 | 台 | 47 |  | | |  | 整机清洗一年一次，过滤网清洗消毒一个月一次 | |
| 6 | | 壁式轴流风机清洗消毒维保 | 台 | 10 |  | | |  | 整机清洗一年一次，过滤网清洗消毒一个月一次 | |
| 7 | | 静音风机清洗消毒维保 | 台 | 5 |  | | |  | 整机清洗一年一次，过滤网清洗消毒一个月一次 | |
| 8 | | 疾控中心及第三方检测机构检测 | 项 | 1 |  | | |  | 作为清洗消毒合格的依据 | |
| 9 | | 小计 | | | | | |  | | |
| 二、主机设备及配套设备维修维保 | | | | | | | | | | |
| 1 | | 约克离心式冷水机组（YKCPCKO75ENH）维保 | 台 | 2 |  | | |  | 含冷凝器清洗、开关机、巡检、保养维护、维修、24小时值守等 | |
| 2 | | 约克螺杆式冷水机组（YVWE420CA50A）维保 | 台 | 1 |  | | |  | 含冷凝器清洗、开关机、巡检、保养维护、维修、25小时值守等 | |
| 3 | | 冷却水泵e1610 6E | 台 | 3 |  | | |  | 巡检、保养维护、维修等 | |
| 4 | | 冷却水泵e1610 5D | 台 | 2 |  | | |  | 巡检、保养维护、维修等 | |
| 5 | | 冷冻水泵e1610 6D | 台 | 3 |  | | |  | 巡检、保养维护、维修等 | |
| 6 | | 冷冻水泵e1610 5D | 台 | 2 |  | | |  | 巡检、保养维护、维修等 | |
| 7 | | 冷却塔清洗维护 | 项 | 1 |  | | |  | 清洗、巡检、保养维护、维修等 | |
| 8 | | 空调热水泵GLC80-170 | 台 | 4 |  | | |  | 巡检、保养维护、维修、24小时值守等 | |
| 9 | | 空调热水泵GLC40-125 | 台 | 3 |  | | |  | 巡检、保养维护、维修、24小时值守等 | |
| 10 | | 超低氮真空燃气热水锅炉YHZRQ-L120 | 台 | 3 |  | | |  | 开关机、巡检、24小时值守等 | |
| 11 | | 超低氮真空燃气热水锅炉YHZRQ-L40 | 台 | 2 |  | | |  | 开关机、巡检、24小时值守等 | |
| 12 | | 空气能热水机组GN-53MDG/NAK | 台 | 1 |  | | |  | 开关机、巡检、24小时值守等 | |
| 13 | | 空气能热水机组GN-100MDG/NAK | 台 | 2 |  | | |  | 开关机、巡检、24小时值守等 | |
| 14 | | 热水循环泵CEA210-2 | 台 | 2 |  | | |  | 开关机、巡检、24小时值守等 | |
| 15 | | 空气源热水循环泵CEA80/5 | 台 | 2 |  | | |  | 开关机、巡检、24小时值守等 | |
| 16 | | 所有末端设施维保 | / | / |  | | |  | 巡检、保养维护、维修等 | |
| 17 | | 所有空调管道、分水器、集水器等 | / | / |  | | |  | 巡检、保养维护、维修等 | |
| 18 | | 小计 | | | | | |  | | |
| 三、24小时值班及空调班组人员岗位数 | | | | | | | | | | |
| 序号 | | 人员岗位名称 | 单位 | 数量 | 单价  （元/岗） | 分项岗位费用  （元/月） | | 分项岗位费用  （元/年） | 工作时间安排 | |
| 1 | | 班组长 | 1 | 1.4 |  |  | |  | 全年白班：8:00-12:00,13:30-17:30，1.4岗 ，  对空调班组进行日常管理和工作安排，系统设施设备进行清洗维护、维保和维修。  人员要求：身体健康，无传染病，大专及以上学历，暖通相关专业，取得本岗位的从业资格证，类似工作经验≥1年 | |
| 2 | | 中央空调机房  24小时值守 | 岗 | 4.2 |  |  | |  | 中央空调机房、锅炉机房、卫生热水机房内全年每日24小时值守，每班8小时，三班四运转，每 2小时对设施设备进行巡检并记录，  中晚班空调设施故障处理。  人员要求：身体健康，无传染病，熟悉本岗位设备的基本操作规范和维修方法，类似工作经验≥1年。 | |
| 3 | | 空调班组 | 岗 | 1.4 |  |  | |  | 全年白班：8:00-12:00,13:30-17:30，1.4岗 ，  对空调系统设施设备进行清洗维护、维保和维修。  人员要求：身体健康，无传染病，取得本岗位的从业资格证，类似工作经验≥1年 | |
| 4 | | 小计 | | | | | |  | | |
| 四、维保耗材费用 | | | | | | | | | | |
| 约克离心式冷水机组（YKCPCKO75ENH）2组维保产生耗材 | | | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | | 单位 | 数量 | 单价 | | 小计 | | 备注 | |
| 1 | 冷冻油 | | 桶 | 6 |  | |  | | 一台3桶油（18.9L/桶） | |
| 2 | 干燥过滤器 | | 个 | 2 |  | |  | | |  | |
| 3 | 油过滤器 | | 个 | 2 |  | |  | | |  |
| 4 | 密封圈 | | 个 | 4 |  | |  | | |  |
| 约克螺杆式冷水机组（YVWE420CA50A）1台维保产生耗材 | | | | | | | | | | |
| 1 | 冷冻油 | | 桶 | 3 |  | |  | | | 一台3桶油（18.9L/桶） |
| 2 | 干燥过滤器 | | 个 | 1 |  | |  | | |  |
| 3 | 油过滤器 | | 个 | 1 |  | |  | | |  |
| 4 | 密封圈 | | 个 | 4 |  | |  | | |  |
| 合计 | | | | |  | | | | | |
| 总计费用 | | | | |  | | | | | |