附件二、《设备清单一览表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 艾灸排烟系统预算及参数信息 | | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **合计（元）** | **参数** |
| **1** | **排烟设备主支架** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **艾灸专用集气罩** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **电动推杆及控制器** |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **风管管道** |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **艾灸专用内风机** |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **艾灸专用外风机** |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **艾灸专用风柜** |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **净化器** |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **净化器** |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **进、出口消声器** |  |  |  |  |  |  |
| **11** | **电源控制系统** |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **电源控制系统** |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **无线开关** |  |  |  |  |  |  |
| **14** | **阻尼防震器** |  |  |  |  |  |  |
| **15** | **软接口** |  |  |  |  |  |  |
| **16** | **安装配件** |  |  |  |  |  |  |
| **17** | **运输、安装、调试费** |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | **大写 元整** | | | | | | **¥** |

注：以上材料配置清单的子项仅供参考，供应商可根据现场实际情况进行深化设计，并根据自行设计的设计方案自行增补，但不得减少上述清单中已有的材料配置。供应商少算、漏算中标后不予追加，包含在投标总价中。

设计依据

1、《采暖、通风与空气调节设计规范》（GB50019-2012）

2、《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）

3、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》（JBJ29-2002）

4、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB50254-96）

5、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

6、《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）

7、《建筑设计防火规范》（GB50016-2018）

8、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）

9、根据建设单位提供的要求