## Sheet1
序号 | 设备名称 | 拟检测数量 | 证书类型 | 备注
1 | 医用冷藏箱 | 76 | 校准
2 | 低温冰箱（-20℃） | 35 | 校准
3 | 超低温冰箱（-40℃） | 5 | 校准
4 | 超低温冰箱（-80℃） | 7 | 校准
5 | 培养箱 | 23 | 校准
6 | 恒温水浴箱 | 9 | 校准
7 | 黄疸治疗箱 | 2 | 校准
8 | 单通道移液器 | 132 | 检定
9 | 多通道移液器 | 12 | 检定
10 | 人体秤 | 14 | 检测
11 | 电子天平 | 18 | 校准
12 | 电子温度计 | 6 | 校准
13 | 表面温度计 | 26 | 校准
14 | 机械温湿度计 | 23 | 校准
15 | 电子温湿度计 | 13 | 校准
16 | 智能温度采集模块（常规温度） | 44 | 校准
17 | 智能温度采集模块（超低温） | 7 | 校准
18 | 离心机 | 27 | 校准
19 | 除颤仪 | 16 | 校准
20 | 高频电刀 | 0 | 校准 | 视计量工作安排决定是否检测
21 | 全自动血细胞分析仪 | 0 | 校准 | 视计量工作安排决定是否检测
22 | 酶标分析仪 | 3 | 校准
23 | 医用激光源 | 0 | 检定 | 视计量工作安排决定是否检测
24 | 医用超声诊断仪 | 23 | 检定
25 | 医用磁共振成像系统 | 3 | 校准
26 | 超声多普勒胎儿监护仪 | 12 | 检定
27 | 量筒 | 2 | 校准
538