|  |
| --- |
| **渗漏水维修清单** |
| 序号 | 项目名称（位置） | 预估工作 | 单位 | 预估工程量 | 综合单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 中药房屋面女儿墙 | 需先沥青防水涂料涂刷两遍，后热熔3.0 SBS卷材 | m2 | 124 |  |   | 需含局部墙体空鼓破损维修 |
| m2 | 124 |  |  |  |
| 2 | 小会议室北侧墙体渗水 | 需凿除原有破损卷材，寻找漏点并修复 | 项 | 1 |   |  |  |
| 3 | 门诊一楼屋面女儿墙及屋面水沟 | 沥青防水涂料两遍 | m2 | 30 |  |  | 含局部墙体空鼓破损维修 |
| m2 | 26.4 |  |  |  |
| 4 | 门诊一楼自助机区域彩钢瓦和女儿墙南北两侧 | 2.0厚自粘防水卷材 | m2 | 121.6 |  |  |  |
| 5 | 凿除破损卷材并修复渗水点 | 项 | 1 |   |  |  |
| 6 | 建筑垃圾清理 | 装车外运 | 车 | 1 |   |  |  |
| 7 | 人工费 |  | 元 |  |  |   | 含楼面各处裂缝防水处理 |
| 合计 | 元 |