**普外科腹腔镜器械包配置清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | φ5穿刺器 | 6 | 个 | 带保护套管 翻盖 |
| 2 | φ10穿刺器 | 3 | 个 | 带保护套管 翻盖 |
| 3 | 持针器 | 2 | 把 | A型弯头 |
| 4 | 持针器 | 1 | 把 | 枪式弯头 |
| 5 | 持针器 | 1 | 把 | V型弯头 |
| 6 | 荷包钳 | 1 | 把 | 剪式（小） |
| 7 | 荷包钳 | 1 | 把 | 剪式（大 11齿） |
| 8 | 单极电凝钩 | 4 | 把 |  |
| 9 | 单极高频电缆线 | 4 | 根 |  |
| 10 | 吸引器 | 3 | 把 | 枪式 |
| 11 | 吸引器 | 2 | 把 | 小型推杆 |
| 12 | 鸭嘴抓钳 | 4 | 把 |  |
| 13 | 无损抓钳 | 2 | 把 |  |
| 14 | 胆囊小抓钳 | 2 | 把 |  |
| 15 | 取物钳 | 2 | 把 | 金属柄 勺状 |
| 16 | 分离钳 | 4 | 把 | 弯分 |
| 17 | 剪刀 | 4 | 把 | 双动弯头 |
| 18 | 双极电凝钳 | 2 | 把 | 双动弯头 |
| 19 | 双极高频电缆线 | 2 | 根 |  |
| 20 | 可转弯分离钳 | 1 | 把 |  |
| 21 | 可转弯无创抓钳 | 1 | 把 |  |
| 22 | 直角分离钳 | 2 | 把 | 大直角分离 |
| 23 | 直角分离钳 | 2 | 把 | 小直角分离 |
| 24 | 胆道取石钳 | 1 | 把 |  |
| 25 | 卵圆钳 | 1 | 把 | 有齿 |
| 26 | 卵圆钳 | 1 | 把 | 无齿 |
| 27 | 分离剪 | 1 | 把 | 宽圆头 |
| 28 | 持针器 | 1 | 把 | 弯头 |
| 29 | 卵圆钳 | 1 | 把 | 三角头 |
| 30 | 推结器 | 1 | 把 | 月牙型 |
| 31 | 吸引器 | 1 | 把 | 网纹头 |
| 32 | 分离止血钳（1号钳） | 1 | 把 | 带锁扣，弧弯20/40° |
| 33 | 分离止血钳（2号钳） | 1 | 把 | 带锁扣，弧弯25/50° |
| 34 | 分离止血钳（直角） | 1 | 把 | 带锁扣，角弯25 |
| 合计 |  | 67 | 把 |  |