附件、报价一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活性炭吸附装置 | 风量：2500m³/h；有效尺寸（不含两边收口）：1560×800×1500mm；风阻：≤800Pa；电压：220V；非标定制（现场组装，两边收口现场制作） | SUS304 | 1台 |  |
| 2 | 除臭风机 | 流量：2500m³/h；压力：1500Pa；功率：2.2kW；配套变频电机、底座、避震器 | 玻璃钢 | 1台 |  |
| 3 | 户外控制柜 | 尺寸：400×500×250mm；户外防水箱体；内含变频器、动力设备强电开关、接触器等电气元器件 | SUS304 | 1套 |  |
| 4 | 排气筒 | 规格：Φ300×4500mm（高度可按现场实际条件调整）；含碳钢防腐固定架、雨帽 | / | 1根 |  |
| 5 | 电气材料 | 含动力电缆线、套管等 | / | 1批 |  |
| 6 | 废气管道 | 规格：D300；含 90° 弯头、软接、管帽等 | PP | 1批 |  |
| 7 | 施工措施服务 | 规格：D300；含 90° 弯头、软接、管帽等 | / | 1项 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |