## 采购需求
医用耗材采购需求
标项号 | 标项名称 | 耗材序号 | 产品名称 （或同类产品） | 单位 | 两年预估量 | 产品描述及要求 | 参考图片
HC-HLD | 医用护理垫 | HLD-001 | 医用干燥垫巾 | 条 | 3000 | 1、医用干燥垫巾规格：80cm×170cm（±6cm），可完全覆盖内镜干燥台。 2、产品符合WS507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》 3、执行GB 15979《一次性使用卫生用品卫生标准》要求。 4、灭菌方式：辐照灭菌或环氧乙烷（EO）灭菌。 无菌保证：无菌级，无细菌、真菌、致病菌检出。 5、表层：柔软、抗静电、低落絮，不划伤内镜弯曲橡皮与插入管。 6、吸水层：快速锁水、不反渗。 7、底层：防渗、隔水，不污染干燥台台面 8、提供最小包装样品2份。 | =DISPIMG("ID_0F25C7925E8440E4A01699A1C500029A",1)
|  | HLD-002 | 一次性使用中单 （床罩） | 条 | 1400 | 1、规格：75cm*215cm 2、床罩型，供治疗床使用 3、经环氧乙烷灭菌，灭菌残留量：≤10μg/g 4、非吸液 5、用于常规检查或治疗时使用，预防交叉感染。 6、提供最小包装样品1份。 | =DISPIMG("ID_2AAB7ED6142748FBAC52C1C2ABFF2911",1)
|  | HLD-003 | 一次性使用中单 （床罩） | 条 | 1400 | 1、规格：130cm*230cm 2、床罩型，供病房病床使用 3、经环氧乙烷灭菌，灭菌残留量：≤10μg/g 4、非吸液 5、用于常规检查或治疗时使用，预防交叉感染。 6、提供最小包装样品1份。 | =DISPIMG("ID_2AAB7ED6142748FBAC52C1C2ABFF2911",1)
|  | HLD-004 | 洞巾 | 张 | 5000 | 1、规格：45cm×45cm，居中圆孔 Φ6cm 2、经环氧乙烷灭菌，灭菌残留量：≤10μg/g。 3、非吸液 4、覆盖在患者手术皮肤创面周围，降低患者手术创口面皮肤的感染源向手术创面部位移行，防止病人术后创面感染。 5、提供最小包装样品1份。 | =DISPIMG("ID_535778F200C04E02846E985BC3A62C02",1)
|  | HLD-005 | 医用护理垫 | 张 | 3000 | 1、规格80cm*180cm。 2、经环氧乙烷灭菌，灭菌残留量：≤10μg/g。 3、非吸液 4、防水 5、产品供医院产妇、卧床患者作防污垫、手术时垫衬用。 6、提供最小包装样品1份。 | =DISPIMG("ID_AE02712138C44E73BAEA8B5D01A741B9",1)
|  | HLD-006 | 医用检查垫 | 张 | 190000 | 1、40cm*60cm 2、经环氧乙烷灭菌，灭菌残留量：≤10μg/g。 3、非吸液。 4、临床治疗、检查时作为衬垫使用 5、提供最小包装样品1份。 | =DISPIMG("ID_4F8D9074B4324D658517BD66519B22AB",1)
|  | HLD-007 | 医用垫单(带脸洞） | 张 | 2000 | 1、规格：80cm×180cm，带脸洞 Φ15cm 2、防水 3、用于常规检查或治疗时使用，预防交叉感染。 4、提供最小包装样品1份。 | =DISPIMG("ID_0338597C9D3C4F42ADF17318D7F21A1A",1)
|  | HLD-008 | 医用垫单(不带脸洞） | 张 | 2000 | 1、规格：80cm×180cm 2、防水 3、用于常规检查或治疗时使用，预防交叉感染。 4、提供最小包装样品1份。 | =DISPIMG("ID_ACB6C45043BA4FB99BAF9E159A754949",1)
|  | HLD-009 | 医用护理垫 | 张 | 140000 | 1、40cm*60cm 2、不吸水 3、用于常规检查或治疗时使用，预防交叉感染。 4、提供最小包装样品1份。 | =DISPIMG("ID_6FD2F72C89644F8E90395E609B1D7473",1)
HC-JD | 医用封包胶带 | JD-001 | 医用封包胶带 | 卷 | 1000 | 1、高温高压：压力蒸汽132-134°C/4-6分钟,性能稳定牢固、不易自动开封。 2、适用于环氧乙烷灭菌 3、残胶：灭菌后撕除无残胶 4、背衬：皱纹纸/平纹纸（强韧性、透气、易书写） 5、一次性使用，不宜重复使用。 6、规格：19-20mm*50m/每卷 7、不含有化学油墨，不需要指示灭菌后变色。 8、提供最小包装样品3卷。 | =DISPIMG("ID_A9A6AD39A42442E18CC160CD5419BD08",1)
|  |  | 合计 |  | 348800
注： 1.清单所列数量为2年预估采购量，供报价参考。医院将按临床实际需求采购，对最终用量不作承诺。 2.以灭菌形式提供的医疗器械，其分类应不低于第二类。