附件 1 采购内容及需求

一、项目概况

为宣传推广我院申花院区，提升院区标识清晰度、外部辨识度与整体形象，展现医院文化特色，拟采购申花院区院名标识改造项目。

1. 项目名称：申花院区院名标识改造项目

2、服务期限和预算：

| 序号 | 标项内容 | 项目完成工期 | 预算 | 入围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 申花院区院名标识改造项目 | 合同签订生效后30日历天内完成全部设计、制作、安装、验收 | 4.2万元 | 1 家 |

二、服务要求

1. 申花院区院名标识改造（外墙高空作业）：对高层外立面院名标识面板实施更换，提升显示效果；包含旧板拆除清运、新有色面板定制、运输、高空安装，整体外观适配建筑风格。供应商现场勘测出具图纸，提供色板，经医院确认后施工；做好墙体成品保护，施工满足高层建筑抗风、防雷要求。

2. 配套相关工作：完成现场勘查、效果图及施工图绘制；落实高空作业安全防护、成品保护、现场垃圾清运；交付竣工图纸、材质合格证明、设备说明书等归档资料，提供项目整体质保。

3. 其他配合支持：项目全过程接受医院方案审核、现场监管，按医院意见优化调整方案；施工避开门诊高峰时段，减少对院区诊疗秩序的干扰。

4.供应商基本条件

（1）须为独立法人，具备广告设计制作、建筑装饰施工能力，可独立完成勘测、设计、制作、安装、验收、售后全流程。

（2）具备医院或公共建筑外墙标识项目实施经验。

（3）配备专职项目负责人、设计及现场施工人员，设置固定对接人；外墙高空作业人员必须持证上岗，落实安全生产责任。

三、商务要求

1. 工期：合同签订生效后30 日历天内完成全部设计、制作、安装、调试并通过采购人组织竣工验收；质保期不少于 2 年，自项目竣工验收合格之日起计算，质保期内提供免费维修更换。

2. 付款方式：合同款按进度结算；项目全部设计定稿、主要材料进场并经采购人确认后，采购人向中标供应商支付合同总价的 30%；项目全部施工完成，供应商提交全套竣工资料，经采购人竣工验收合格后，采购人向中标供应商支付余款，即合同总价的70%。中标供应商在采购人办理支付手续前，为采购人出具等额的符合国家规定的发票。

3. 报价方式：本次报价方式为总价包干。投标报价应包含本项目勘测、设计、效果图、施工图、原有构件拆除、制作、材料、运输、人工、安全防护、垃圾清运、设备辅材、调试、检测、税金、质保、风险及潜在可能涉及的一切费用。

4. 验收要求：采购人组织验收；外立面面板安装平整牢固，建筑墙体无损伤；供应商移交全套竣工图纸、材质证明、设备说明书等资料。