- 招标公告

浙江省新华医院，就LIS系统升级及数据库迁移（MSSQL到ORACLE）等模块进行招标，欢迎合格的供应商前来投标。

- 一、采购组织类型：单位委托代理

- 二、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LIS系统升级及数据库迁移（MSSQL到ORACLE） | 1 | 项 | 6 |  |
| 2 | 微生物全过程管理系统 | 1 | 项 | 10 |  |
| 3 | 标本流转 | 1 | 项 | 4 |  |
| 4 | 骨髓图文报告系统 | 1 | 项 | 3 |  |
| 5 | 一般图文报告系统（腹水） | 1 | 项 | 4 |  |

三、投标供应商资格要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件

四、招标文件的发售时间及地点等：

时间：2017年8月1日至2017年8月15日(双休日及法定节假日除外)

上午：09:00-11:00

下午：14:00-16:00

地点：浙江省杭州市文三路90号东部软件园2号楼6楼611室

- 五、投标截止时间：2017年8月21日 09:30

- 六、投标地点：浙江省杭州市文三路90号东部软件园2号楼6楼601室

- 七、开标时间：2017年8月21日 09:30

八、开标地点：浙江省杭州市文三路90号东部软件园2号楼6楼601室

九、其他事项：

1、投标人购买标书时应提交的资料：

A）企业营业执照副本（复印件加盖公章）

B）法定代表人授权委托书（原件）

2、欢迎投标商在购买招标文件截止时间后继续购买招标文件

3、投标文件中须提供检察机关出具投标商的行贿犯罪证明资料查询结果证明复印件，联系方式

采购人：浙江省新华医院

联系人：李丽丽

联系电话：0571-85267018

采购代理机构：浙江国际招（投）标公司

地址：杭州市文三路90号东部软件园2号楼6楼

联系人：张域

联系电话：0571-81061813

# 浙江省新华医院LIS系统升级等项目技术参数

# 需求模块

| 序号 | 模块名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LIS系统升级及数据库迁移（MSSQL到ORACLE） | 1 |  |
|  | 微生物全过程管理系统 | 1 |  |
|  | 标本流转 | 1 |  |
|  | 骨髓图文报告系统 | 1 |  |
|  | 一般图文报告系统（腹水） | 1 |  |

# 总体技术参数

- 符合标准要求

- 满足CAP实验室认可相关标准要求；

- 满足ISO15189实验室认证相关标准要求；

- 满足2011版三级医院评审标准相关要求；

- 满足NCCLS中9个LIS标准相关要求；

- 满足电子病历分级评审中各级相关要求，并达到6、7级水平；

- 满足JCI国际医院认证相关要求；

- 满足AUTO10自动审核标准。

- 数据库要求：Oracle 11g、SQL Server2008。

- 系统架构要求

- 多层体系架构、前端B/S、C/S多种展现形式、方便部署；

- 模块设计，方便流程再造；

- 参数化设计，方便个性化设置。

- 基础数据标准化要求

- 检验分析项目代码标准化；

- 检验分类代码标准化；

- 标本种类代码标准化；

- 实验室方法、原理标准化；

- 微生物代码标准化；

- 抗生素代码标准化；

- 标本不合格代码标准化。

- 条形码应用要求

- 支持现打条形码、预制条形码以及部分现打部分预制条形码等多种应用模式；

- 支持仪器条形码自动识别，识别率大于99%；

- 支持CODE39、CODE128、交叉25码等多种条形码码制；

- 支持非标容器条形码标签应用；

- 支持区域检验编码；

- 条形码带有校验功能；

- 条形码标签可以自行定义格式；

- 部分环节支持二维条形码。

- 性能要求

- 生产库与报告库分离；

- 生产库在线数据大于三年，容量大于300G，最大记录表数量大于3亿条；

- 报告库在线大于30年；

- 高峰并发用户大于3000；

- 报告处理界面时间响应不超过1秒；

- 月报表统计不超过30秒。

- 仪器联机要求

- 支持RS232、TCP/IP通讯；

- 支持单向、双向通讯；

- 具备通讯接口设备连接率100%；

- 支持仪器报警信息采集；

- 支持上机时间、检验完成时间采集；

- 支持一台设备向多个检验单元传送数据；

- 支持质控数据采集；

- 支持网络故障时的检验数据本地缓存；

- 支持无线传输；

- 支持网络集中采集。

- 外部系统联接要求

- 达到并满足HIMSS7级要求；

- 支持webservice、表交互等多种形式实现与外部系统互联互通；

- 支持检验全过程与外部系统互联互通；

- 支持界面集成形式、数据交互形式实现与外部系统集成；

- 具备与外部系统信息交互标准化构件；

- 信息交互支持HL7标准；

- 信息交互支持LOINC标准，并具有与LOINC搜索引擎。

- 用户权限管理要求

- 用户可以自行定义权限；

- 可以为每个操作用户从功能、时间、空间设置不同权限；

- 权限可以分组分角色进行管理。

- 系统稳定性要求

- 支持双机热备；

- 支持双机负载均衡；

- 支持小型机部署；

- 支持双机冷备；

- 支持单机版工作站应急；

- 支持云存储。

- 系统安全性要求

- 自动记录用户使用记录；

- 自动屏幕保护功能；

- 支持医院统一入口单点登录管理；

- 定期密码更新；

- 系统登录二次加密；

- 支持数字认证。

- 数据安全性要求

- 支持主要操作记录；

- 支持数据修改痕迹记录；

- 支持数据浏览、打印等应用记录；

- 支持数据引用记录；

- 支持电子签名；

- 支持电子印章。

- 应急预案要求

- 仪器通讯故障应急预案；

- 工作站故障应急预案；

- 网络故障应急预案；

- 服务器系统故障应急预案。

- 已有系统更换要求

- 完善的系统切换方案；

- 历史数据迁移。

# 3.具体功能技术参数：

## 3.1数据库从MSSQL迁移到oracle：

1）从MSSQL数据库迁移到ORACLE 11g数据库。

2）业务数据库分库（一年内的业务数据库，三年内的业务数据库，三年外的业务数据库）3）迁移后系统性能要优于原来的性能。

4）数据库每日自动完整备份。

## 3.2微生物全过程管理系统

- 总体要求：

- 实现微生物检验从标本接收登记、标本处理、涂片镜检、仪器培养、菌落观察、鉴定药敏、报告处理、培养基配制、菌种保存、危急值处理、质控管理、环境卫生学监测、废弃物管理等的全过程管理；

- 实现微生物名称、药敏名称等数据标准化；

- 实现微生物检验过程规范化管理；

- 实现微生物检验全程条码化管理（标本条形码、培养皿条形码、玻片条形码、工作单条形码、条形码上机）；

- 支持微生物检验移动应用，实现全程无纸化管理；

- 具备智能化工作导引功能：

- 标本接收时根据标本种类和送检目的与预先定义的方案实现智能化匹配

- 细菌下一步转种分纯自动生成培养基信息

- 血培养阳性自动生成下一步转种信息

- 根据目的+标本自动分类统计本院常见结果

- 根据目的+标本自动匹配阴性默认

- 根据专家规则自动生成备注或修正药敏或删除药敏

- 根据审核规则规避一些不合理的报告

- 自动标记血培养污染

- 血培养自动签收与自动审核

- 实现微生物检验全过程图像采集；

- 具备菌落观察、涂片镜检、报告处理等工作单元自动语音播报功能；

- 具备涂片结果、中间阴性结果默认及初报、培养阴性结果、培养阳性结果、细菌鉴定结果、药敏结果等多阶段结果处理及24小时初步报告、48小时报告、最终报告等分级化报告；

- 具备多途径结果回顾；

    - 所有标本：该病人所有标本的微生物检验结果

    - 同类标本：该病人同类标本（比如呼吸道等）的微生物检验结果

    - 相同标本：该病人相同标本的微生物检验结果

    - 同一标本：该病人同一份标本的微生物检验结果

    - 感染指标：该病人所有其他专业组检验小项结果（例如：白细胞、降钙素原等）

    - 相关检验：该病人同一标本其他专业组检验结果（例如脑脊液培养可以回顾其脑脊液生化的结果）

- 具备危急值和传染病管理；

- 临床互动性；

- 实现微生物检验的全过程监控；包括：

    - 危急值监控

    - 报告审核监控

    - 传染病监控

    - 多重耐药监控

- 实现与微生物检验相关自动化设备集成；包括微生物培养仪、细菌鉴定仪、全自动接种仪、质谱分析仪、中间体软件等，并实现双向通讯；

- 实现与如WHONET等多系统融合；

- 从WHONET导入细菌信息

- 从WHONET导入抗生素信息

- 从WHONET导入药敏折点

- 从WHONET导入质控菌株

- 从WHONET导入质控菌株参考范围

- 结果导入到WHONET

- 智能化推导及专家系统；

- 自我学习性；包括：

- 形成图像资料库

- 自动统计同目的+标本的本院常见结果，方便工作人员了解常见致病菌

- 可导入其他医院专家规则，了解其他医院情况

- 具有丰富的微生物报告单样式；

- 具备强大的微生物专业分析统计功能；

- 具备微生物质控管理功能；包括：

- 手工药敏质控

- 仪器药敏质控

- 手工生化反应质控

- 仪器生化反应质控

- 染色液质控

- 支持微生物检验分步计费；

- 预收费模式

- 标本接收时一次性收取培养、鉴定及药敏费用

- 培养阴性时自动退还鉴定及药敏费用

- 分步计费模式

- 标本接收时自动收取培养费

- 培养阳性上机，自动加收鉴定费和药敏费用，其中药敏费用可以是总价也可以是按照具体每个药敏计费

- 具有血培养瓶领用登记管理。

- 微生物检验过程管理具体功能要求：

- 标本接收与接种；

- 全自动编号

- 报告快速筛选功能：可在报告处理时，将对标本按编号、检验时间等预设条件进行快速筛选；

- 自动编号功能：在标本接收时，根据检验目的或标本自动分配号段进行编号；

- 标本性状的登记，可针对特殊标本（例如痰、大便）提示录入标本性状；

- 不合格标本的拒收，实现对微生物检验不合格标本的登记管理，包括标本图片、处理信息、不合格原因等；

- 标本退回，对已接收的标本做退回处理，记录退回原因，并自动退还已计费用；

- 让步接收，对不合格依旧进行检验的标本作让步接收处理，记录其让步原因；

- 智能化标本处理方案，对已接收的标本，自动根据其目的和标本生成其下一步工作标签，并且此标签也可以人工处理；

- 条形码标签和单据，接收时自动/人工打印接收标签、工作单等，也可以人工选择号段或类型打印；

- 智能化转种功能，对定时转种的标本，到固定时间后自动生成其转种方案；

- 同类标本的查询，可查询同类未收标本、未送出/送达标本；

- 标本特殊提醒，针对个别标本设置提醒（例如：临床特殊要求（怀疑感染、传染、延长培养等））。

- 标本处理

  - 接收标本处理：对已接收的标本生成其涂片/转种工作列表；

  - 定期转种标本处理: 对到达转种时间的标本生成其转种列表（例如L菌培养72小时后转种L型培养基）；

  - 血培养标本处理：血培养报阳后，自动生成其涂片/转种工作列表；

  - 菌落观察标本处理：菌落观察后，生成其下一步涂片/转种工作列表；

- 仪器培养

  - 虚拟仪表盘：通过与培养仪联机能监测到当前全部在箱标本位置及当前结果；

  - 位置查询：能查询到指定标本在箱位置及当前结果；

  - 异常标本监测：能监测仪器内异常标本情况；

  - 匿名瓶监测：能监测到仪器内匿名瓶情况；

  - 病员号查询功能: 能根据病员号查询该病人所有送检标本情况；

  - 自动阴性初报功能：根据箱内血培养情况，每日自动给予临床阴性初步报告；

  - 阳性自动打印下一步标签/工作单：仪器报阳后，自动打印下一步（转种标签、工作单、阳性登记标签），自动记录报阳时间；

  - 阴性批量报告：对已下机（未下机）阴性批量默认及报告功能；

  - 阴性报告复核功能：系统对阴性报告的病人进行复核（例如近期同类标本中是否阳性）；

- 涂片镜检

  - 图像采集：从指定设备采集镜下图像，或第三方系统中读取镜下图像；

  - 图像标准库功能：可添加图像至标准库，后期支持对标准库进行查询功能；

  - 危急值处理功能：危急值标本自动提醒处理危急值报告；

  - 痰涂片质量自动标记功能：根据结果自动标记痰涂片质量；

  - 语音播报：支持语音播报功能；

  - 脚踏开关：支持脚踏开关翻页等功能；

- 菌落观察

  - 菌落观察结果记录功能：对菌落形态、计数、初步鉴定记录功能；

  - 图像采集：从指定设备采集镜下图像，或第三方系统中读取镜下图像；

  - 下一步记录功能：例如下一步（涂片、转种、分纯、药敏）操作的记录功能；

  - 智能下一步功能：根据细菌能自动给出下一步方案，例如选择药敏，能自动给出具体上什么药敏卡；

  - 续报功能：对已选标本进行续报，复制其前一天结果；

  - 续培功能：对已选标本进行续培，自动延长其培养时间；

  - 鉴定药敏流水号功能：根据鉴定及药敏方案，自动编鉴定药敏流水号功能；

  - 转种标签功能：打印转种标签（包含菌株信息等）；

  - 鉴定药敏标签功能：打印鉴定药敏标签(包含鉴定药敏流水号等)；

  - 浏览涂片结果或图像：浏览该标本标本性状、涂片结果、图像、痰涂片质量等功能；

  - 菌株编号功能：对分离菌株进行编号功能；

  - 重复上机提醒功能：对同一个病人同一部位的菌株多次上机的给予提醒；

- 鉴定药敏

  - 鉴定药敏清单: 显示当日鉴定药敏工作清单；

  - 虚拟鉴定药敏架子功能：虚拟鉴定药敏架子，可在架子上排序或调整；

  - 仪器双向通讯功能：本模块上机的标本，自动将其病人信息、菌株信息推送给鉴定药敏仪器（或中间体软件）；

  - 上机药敏登记单:打印或预览每日上机登记药敏登记单功能；

  - 手工药敏方案：对手工药敏生成其药敏方案，并支持清单打印或预览；

  - 手工药敏结果录入：可手工录入药敏结果；

  - 支持第三方手工药敏接口：支持第三方系统/仪器读取手工药敏结果；

  - 自动补药敏费功能：根据病人及菌株信息，上机前自动补收其药敏费用；

- 结果报告

  - 标本快速筛选功能：对标本按编号、检验时间等规则进行标本筛选功能，规则可以自定义；

  - 标本标记功能：对标本按状态进行颜色标记功能，规则可以自定义；

  - 阴性默认功能：对标本读取其阴性默认结果功能；

  - 批量处理功能：批量打印、阴性默认、审核等；

  - 专家规则功能：根据预设规则，自动提示专家规则，规则可以自定义；

  - 审核规则功能：根据预设规则，审核时自动判断，对于不符合审核规则的要给予自动提醒（例如耐万古的金葡），规则可以自定义；

  - 传染病规则：自动标记传染病，方便后期统计或临床报卡，规则可以自定义；

  - 生物危害规则：自动标记为生物危害，也可在大屏上提醒，规则可以自定义；

  - 耐药类型自动判断：系统自动判断耐药类型；

  - 抗生素补充建议：可以人工查询针对当前菌株的CLSI药敏试验补充建议；

  - 天然耐药：自动标记或接收结果时自动剔除天然耐药；

  - U组抗生素：自动标记或自动剔除非尿标本U组抗生素；

  - 耐药表型：自动提取仪器中的耐药表型；

  - 生化反应：自动提取并解析仪器中的生化反应结果；

  - 过程记录浏览：查询指定标本接收、涂片、血培养、菌落观察、鉴定药敏、报告等所有过程记录信息；

  - 电子病历：支持浏览该病人电子病历信息；

  - 结果回顾：对该病人所有、同类、同天、感染指标、相关检验等结果进行回顾；

  - 折点判断：利用最新WHONET折点规则对仪器结果重新判断。对特殊折点（例如肺炎链球菌-青霉素 脑膜炎/非脑膜炎）智能筛选其折点；

  - 人工补费功能：对未收药敏费用的标本，进行人工补费的功能；

  - 初报报告功能：可选择部分结果初报给临床；

  - 药敏结果屏蔽功能：可选择部分药敏结果不报告临床，但可用于统计；

  - 自动退费功能：对已收药敏费用的标本，若结果为阴性，自动退药敏费用；

  - 仪器结果接收：自动提取鉴定药敏仪上传输的结果；

  - 过程结果接收：自动提取过程记录结果（例如：菌落计数、菌群比例、手工药敏结果等）；

  - 药敏组合：可选择药敏组合来批量选择药敏；

  - 审核要点提醒功能：自动对审核要点标注，例如肠杆菌科中亚胺培南、美罗培南的结果；

- 培养基配置登记

  - 自定义培养基配置方案；

  - 自动载入培养基配置方案；

  - 自动根据配置量调整材料用量；

  - 配置单打印；

  - 质控单打印：质控单内含无菌试验、平行试验、生长试验、质控评价等；

  - 标签打印：标签内含配置人、配置日期、有效期等；

- 质控管理

  - 手工药敏质控：录入结果后自动绘制质控图、质控打印等；

  - MIC质控：录入结果后自动绘制质控图、质控打印等；

  - 手工生化反应质控：触媒氧化酶等结果记录；

  - 仪器生化反应质控：解析仪器生化反应结果；

- 菌种保存

- 保存方案：根据预设规则自动分配菌种保存方案；

- 虚拟菌种保存盒：虚拟菌种保存盒，可以查询冰箱内留存菌种信息；

- 菌种使用记录；

- 菌种销毁记录；

- 菌种传代提醒；

- 统计与分析

  - 送检情况统计；

  - 阳性率统计；

  - 污染率统计；

  - 分离率统计；

  - 耐药性分析；

  - 工作量统计；

  - TAT统计；

  - 自定义查询条件。

## 3.3标本流转

- 流转管理模式支持移动终端模式和流转包模式；

- 支持护工与护士根据流转包进行标本交接；

- 支持护工与护士通过移动终端扫描标本条形码进行标本交接；

- 支持标本交接异常情况登记；

- 支持护工标本送达管理；送达方式包括扫描流转包送达和逐个标本扫描送达；

- 实现流转的有效监控；

- 实现对标本流向的有效控制；

- 支持标本的多院区流转；

- 支持区域化标本流转；

- 支持与自动化物流系统的集成。

## 3.4骨髓图文报告系统

- 多种报告格式图文并茂、规范美观；

- 齐全的专业图谱资料及在线帮助资料；

- 设有骨髓片、血片特征描述模块；

- 图文报告分析过程中提供详细的分析提示；

- 多项自动统计功能；

- 半自动分类计数和自动计算功能相结合；

- 图像处理功能

- 自动计算距离、角度、面积、光密度及灰度直方图；

- 可对图像的高度、对比度、饱和度、色彩等进行调整；

- 具备底片效果、黑白效果、图像旋转、加注符号、文字等多种图像处理功能。

## 3.5一般图文报告系统（腹水）

实现了检验中图像报告的信息化管理，包括管理系统和图像采集，图像采集方式有：文件读取、摄像头图像采集等。应用范围：腹水图文报告系统

# 4.评标方法

1、评分标准

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 投标人资质证明文件 | 有LIS软件著作权登记证书得2分 有LIS软件产品登记证书得2分 具有区域LIS软件著作权登记证书得2分 具有临床微生物检验全过程管理软件著作权登记证书得2分 提供证书复印件，不提供不得分 | 8分 |
|  | 业绩证明文件 | 类似项目业绩情况： 提供5个国内医院的用户实验室信息系统有效业绩得3分，增加一个得1分，最多得8分，需提供业绩合同和验收单复印件，否则不得分。 提供国内医院的临床微生物全过程管理系统有效业绩得1分，需提供业绩合同复印件，否则不得分。 提供国内医院的骨髓图文报告系统有效业绩得1分，需提供业绩合同复印件，否则不得分。 提供国内医院的一般图文报告系统有效业绩得1分，需提供业绩合同复印件，否则不得分。 提供国内医院的标本流转系统有效业绩得1分，需提供业绩合同复印件，否则不得分。 | 12分 |
|  | 本地化服务 | 投标人在杭州注册或有售后服务机构，且有常驻软件技术人员的得3分（提供证明资料），在杭州无售后服务机构或不能提供证明材料的不得分。 | 3分 |
|  | 系统整体设计方案 | 有完整的系统设计方案和详细切实可行的实施计划，方案条理清晰，图文结合，可读性强；由评委根据投标人响应情况酌情给分0-6分 | 6分 |
|  |  | 对业务流程、系统功能、关键技术描述清晰；由评委根据投标人响应情况酌情给分0-2分 | 2分 |
|  |  | 有针对管理层、操作员、系统维护员的完整的培训方案；由评委根据投标人响应情况酌情给分0-2分 | 2分 |
|  |  | 有完善的售后服务方案和数据库方案；系统运行维护方案、售后服务保障、软件产品的免费升级及相关服务、定期巡检服务承诺、质保期外的服务承诺、故障处理响应时间和问题解决时限承诺等，由评委根据投标人响应情况酌情给分0-3分 | 3分 |
|  |  | 每提供1个用户通过CAP实验室认可有效业绩即得1分，以此类推，最多得2分，需提供证明文件，否则不得分； 每提供1个用户通过ISO15189实验室认可有效业绩即得1分，以此类推，最多得4分，需提供证明文件，否则不得分； 每提供1个用户通过HIMSS6级评审有效业绩得1分，最多得2分，需提供证明文件，否则不得分。 每提供1个用户通过电子病历 6级评审有效业绩得1分，最多得2分。 | 10分 |
|  | 技术标准与集成 | 能快速应对设备接口和技术的变化；由评委根据投标人响应情况酌情给分0-2分 | 2分 |
|  |  | B/S架构得1.5分，同时支持SQL Server与ORCALE等关系数据库得1.5分(需提供用户证明)； | 3分 |
|  |  | 符合于HL7 3.0标准；由评委根据投标人响应情况酌情给分0-2分 | 2分 |
|  |  | 支持WebServices,能与外部系统方便的集成；由评委根据投标人响应情况酌情给分0-2分 | 2分 |
|  |  | 能有效的将不同系统从数据上、应用功能上和流程上粘在一起，形成无缝的整体系统。由评委根据投标人响应情况酌情给分0-2分 | 2分 |
|  |  | 有与浙江省新华医院LIS系统连接经验的得1.5分，有与浙江省新华医院HIS系统连接经验的得1.5分 | 3分 |
|  | 安全、可靠和扩展等 | 系统设计安全可靠，能保证业务的连续性，在用户数不断增多的情况下，能维持性能；由评委根据投标人响应情况酌情给分0-2分 | 2分 |
|  |  | 具有切实可行的应急方案，由评委根据投标人响应情况酌情给分0-2分 | 2分 |
|  | 项目实施 | 项目实施计划安排合理可行，有明确的阶段划分，各阶段提交的成果明确；项目组其他实施人员组成合理，由评委根据投标人响应情况酌情给分0-4分 | 4分 |
|  | 项目负责人 | 拟派项目负责人要求对医院业务熟悉，有5年以上项目经理的实施经验，需提供本地社保等证明文件 | 2分 |

2 价格评分

| 价格 30分 | 项目 | 分值 |
| --- | --- | --- |
|  | 报价得分 | 30分 |
|  | 投标报价 | 以满足招标文件要求且将通过符合性审查后所有投标人（有效报价5家或5家以上的去掉最高、最低报价）的平均报价为基准价，基准分为30分。投标价每高于投标平均价1%扣1分，最高扣10分。每低于平均价1%扣0.5分，最高扣5分。 |