|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江中医药大学附属第二医院(住院综合楼)防火门损坏部位及报价表 | | | | | | | | | |
| 住院部 | 更换位置 | 门型 | 数量/樘 | 尺寸 | 面积  （平方米） | 数量 （个/樘) | 金额/元 | 单次维修报价 | 备注（维修方案） |
| 1F | 东区过道 | 乙级双开 | 2 | 1.5m\*2.1m | 每樘约6.3 | 2 |  |  |  |
| 1F | 东区电梯厅 | 乙级双开 | 2 | 2 |  |  |  |
| 2F | 东区过道 | 乙级双开 | 1 | 每樘约3.15 | 2 |  |  |  |
| 2F | 东区电梯厅 | 乙级双开 | 1 | 2 |  |  |  |
| 5F | 东区电梯厅 | 乙级双开 | 1 | 2 |  |  |  |
| 6F | 东区电梯厅 | 乙级双开 | 1 | 2 |  |  |  |
| 6F | 西区电梯厅 | 乙级四扇连体门 | 1 | 3.6\*2.1m | 每樘约7.6 | 4 |  |  |  |
| 7F | 西区电梯厅 | 乙级四扇连体门 | 1 | 4 |  |  |  |
| 8F | 西区电梯厅 | 乙级四扇连体门 | 1 | 4 |  |  |  |
| 9F | 西区电梯厅 | 乙级四扇连体门 | 1 | 4 |  |  |  |
| 10F | 西区电梯厅 | 乙级四扇连体门 | 1 | 4 |  |  |  |
| 11F | 西区电梯厅 | 乙级四扇连体门 | 1 | 4 |  |  |  |
| 13F | 西区电梯厅 | 乙级四扇连体门 | 1 | 4 |  |  |  |
| 14F | 西区电梯厅 | 乙级四扇连体门 | 1 | 4 |  |  |  |
| 15F | 西区电梯厅 | 乙级四扇连体门 | 1 | 4 |  |  |  |
| 16F | 西区电梯厅 | 乙级四扇连体门 | 1 | 4 |  |  |  |
| 17F | 西区电梯厅 | 乙级四扇连体门 | 1 | 4 |  |  |  |
| 18F | 西区电梯厅 | 乙级四扇连体门 | 1 | 4 |  |  |  |
|  |  | 合计 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 说明:1、门体包含门框和门扇。  2、价格含标配五金、运输、拆装等，不包含门禁更换。  3、以上数据仅供参考，详细数据需现场勘验测量，以实际勘验测量为准。 | | | | | | | | | |